## PDG
CHALEAS ingénierie – 33 ter Avenue de Paris – 71100 CHALON SUR S AONE
CHAUFFAG E CLIMATISATION PLOMBERIE FLUIDES ELECTRICITE
TEL : 0385482254 | Fax : 0385485522
email : chaleas@chaleas.com
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
(D.P.G.F)
LOT 12:
ELECTRICTE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
REFERENCE PROJET : CC161004
DATE : Mai 2017
COMMUNE DE TRAMAYES
29 Rue Neuves
71520 TRAMAYES
Réhabilitation et extension d’une école primaire
71520 TRAMAYES

## DPGF
| DESIGNATION | U | Qtés | PU.HT | PT.HT | U | Qtés | PU.HT | PT.HT | U | Qtés | PU.HT | PT.HT | U | Qtés | PU.HT | PT.HT | U | Qtés | PU.HT | PT.HT
|  | ECOLE MATERNELLE |  |  |  | ECOLE ELEMENTAIRE (Bât existant) |  |  |  | GARDERIE |  |  |  | PAVILLON ENTREE |  |  |  | EXTERIEURS (VRD)
PREAMBULE : Le présent document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité des quantités nécessaire pour une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif, dans le marché global et forfaitaire. Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujetions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes coupe et pertes normales... Les prix sont reputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères ...
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | DEPOSE ET REPRISE
| Neutralisation de l’arrivée électrique existante. | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Dépose et neutralisation de l’équipement courants forts et courants faibles jusqu’à leur extrémité du bâtiment existant. | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.1 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.2 | ECLAIRAGE DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DE COFFRETS DE PRISES
| Installation de chantier suivant CCTP | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
( éclairage de chantier, coffrets de chantier, …. )
| SOUS TOTAL HT 4.2 | PT.HT: 0
4.3 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
4.3.1 | Prise de terre
| Prise de terre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.3.2 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.3 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4 | ALIMENTATION GENERALE ET ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION
4.4.1 | Alimentation générale
| Alimentation générale conforme au CCTP | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4.2 | Tableau General Basse Tension
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP
| TGBT | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4.3 | armoires secondaires
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP
| TD Ecole élementaire R+1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| TD Ecole élementaire R+2 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| TD Maternelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| TD Garderie | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4.4 | Arrêts d’urgence
| Coupure du tableau général basse tension placée dans le local TGBT | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Coupure du tableau basse tension secondaire | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Coupure d’urgence des installations VMC de confort, CTA | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4.5 | Protection de proximité contre la foudre
| Fourniture et pose de protection parafoudre niveau 3 pour chaque départ sensible | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Fourniture et pose de protection parafoudre niveau 2 pour armoire divisionnaire | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Fourniture et pose de protection parafoudre niveau 1 pour armoire TGBT | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.4.6 | Comptage d'énergie électrique
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP
Sous compteurs avec sortie impulsionnelle
| le chauffage | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| la productiond 'eau chaude | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| l'éclairage | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| les reseaux de rpises electriques | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| les centrales de ventilation | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.4 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
4.5.2 | Distribution éclairage
distribution en câble sous fourreaux et goulottes suivant CCTP
| Bâtiment | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.5.3 | Distribution appareillage
distribution en câble sous fourreaux et goulottes suivant CCTP
| Bâtiment | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.5.4 | Chemins de câble
Fourniture et pose conforme au CCTP
| Courants forts | U: ml; Qtés: 40; PT.HT: 0; U: ml; Qtés: 90; PT.HT: 0; U: ml; Qtés: 15; PT.HT: 0
| Courants faibles | U: ml; Qtés: 40; PT.HT: 0; U: ml; Qtés: 90; PT.HT: 0; U: ml; Qtés: 15; PT.HT: 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.5.5 | poste de travail "PT1"
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP
| Poste de travail tout équipé "PT1" | U: ens; Qtés: 4; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 10; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| sous-total HT | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.5 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.6 | DISTRIBUTION FORCE MOTRICE
La distribution de la force motrice se fera en câble U 1000 R2V, posé sous tube IRO APE, fourreau.
| Alarme incendie | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Store | U: ens; Qtés: 22; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 20; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 8; PT.HT: 0
| BSO | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| CTA | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| CE | U: ens; Qtés: 5; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 8; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Pompe de circulation | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 4; PT.HT: 0
| Caisson d'extraction | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Chassis | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0
| ascenseur force | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| ascenseur lumière | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| baie informatique | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| SOUS TOTAL HT 4.6 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Fourniture et pose d'éclairage de sécurité BAES "sécurité 45 lumens" suivant CCTP | U: u; Qtés: 13; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 22; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Fourniture et pose d'éclairage de sécurité BAES "sécurité 45 lumens" étanche suivant CCTP | U: u; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 4; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0
| Fourniture et pose d'éclairage d'ambiance | U: u; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| fourniture et pose dans chaque armoire électrique d'une télécommande pour les blocs | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| bloc d’éclairage de sécurité portatif 100 lumens | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Distribution corespondante en câble U1000R2V suivant CCTP | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.7 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.8 | COMMANDE DES STORES ET BSO
Fourniture et pose des commandes conforme au CCTP
| Une commande individuelle par STORE à installer à côté de la fenêtre. | U: u; Qtés: 22; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 20; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 8; PT.HT: 0
| Une commande centralisée STORE pour chaque bâtiment | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Boitier de raccordement permettant de gérer l’alimentation des commandes individuelles et groupées | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Une commande individuelle par BSO à installer à côté de la fenêtre. | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0
| Une commande centralisée BSO pour chaque bâtiment | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0
| Boitier de raccordement permettant de gérer l’alimentation des commandes individuelles et groupées | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 0; PT.HT: 0
| Distribution corespondante en câble U1000R2V suivant CCTP | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.8 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.9 | ASCENSEUR
A prévoir par le présent lot :
les lignes d'amenée du courant force et lumière jusqu’au tableau dans la gaine d’ascenseur, ainsi que ce tableau muni des appareils de coupure | bar: U
| les tableaux d'arrivée du courant force et lumière avec les interrupteurs et disjoncteurs ou fusibles conformes au D.T.U et aux prescriptions locales | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
la ligne de terre | bar: U
| l'éclairage de la gaine et son éclairage de secours | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| le fourreau aiguillé de liaison au rez de chaussée | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| SOUS TOTAL HT 4.8 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
4.10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
EXTERIEUR
| 4 foyers lumineux au sol équipés de luminaires type 11 commandés par interrupteur crépusculaire ZEX1 -1 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 foyer lumineux en applique équipé de luminaire type 10 commandé par détecteur de présences couplés avec une horloge crépusculaire ZEX2 -1 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
PAVILLON D’ENTREE
| 3 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 6 commandés par détecteur de présence horloge crépusculaire ZEX1 -2 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
GARDERIE
Extérieur
| 2 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 9 commandés par détecteur de présence couplés avec une horloge crépusculaire ZEX2 -1 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
WC
| 2 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 2a commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Entrée
| 2 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 2a commandés par 1 détecteur de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Garderie
| 6 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 1a commandés par 2 détecteurs de présence y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 4 prises de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T 16A – hauteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
MATERNELLE
Extérieur
| 7 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 9 commandés par 7 détecteurs de présence couplés avec une horloge crépusculaire ZEX3 -1 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Préau
| 3 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 6 commandés par 2 détecteurs de présence horloge crépusculaire ZEX3 -2 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Rangement préau
| 1 foyer lumineux au plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
LT
| 1 foyer lumineux au plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 16A étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Maternelle 1 et Maternelle 2
| 9 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 1a commandés par 2 détecteurs de présence DALI y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 1 foyer lumineux en applique équipé de luminaire type 7 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 4 prises de courant mono 230V+T 16A étanche | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 4 prises de courant mono 230V+T 16A – hauteur | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
Salle de propreté
| 4 foyers lumineux au plafond équipés de luminaire type 2c commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Local ménage
| 1 foyer lumineux au plafond équipé de luminaire type 4 commandé par détecteur de présence intégré | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 16A étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
WC PMR
| 1 foyer lumineux au plafond équipé de luminaire type 2a commandé par 1 détecteur de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Dortoir
| 4 foyers lumineux au plafond équipés de luminaire type 13 commandés par BP DALI | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Tisanerie
| 3 foyers lumineux au plafond équipés de luminaire type 2a commandés par BP | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 20A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 4 prises de courant mono 230V+T 16A – hauteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 3-2 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Atelier
| 4 foyers lumineux au plafond équipés de luminaire type 1b commandés par BP | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T 16A – hauteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Local rangement
| 3 foyers lumineux au plafond équipés de luminaire type 3 commandés par va et vient | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Salle d’évolution
| 3 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 2b commandés par tableau d’allumage TAB 3-1 / Z1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 2a commandés par tableau d’allumage TAB 3-1 / Z4 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 8 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 13 commandés par tableau d’allumage TAB 3-1 / Z2 - DALI | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 8 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 13 commandés par tableau d’allumage TAB 3-1 / Z3 - DALI | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 3-1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 5 prises de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Rangement
| 2 foyers lumineux au plafond équipés de luminaires type 3 commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
ELEMENTAIRE
Extérieur
| 8 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 9 commandés par 7 détecteurs de présence couplés avec une horloge crépusculaire ZEX1 -3 y compris commande manuelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
REZ DE CHAUSSEE
Enseignants
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 2a commandés par 1 détecteur de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Enseignants
| 3 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 1b commandés par va et vient | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 1-1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Entrée
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 13b commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
LT
| 1 foyer lumineux en plafond équipés de luminaire type 3 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Accès chaufferie
| 1 foyer lumineux en plafond équipés de luminaires type 4 commandé par détecteur de présence intégré | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Circulation
| 4 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 2a commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Bureau de direction
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 1b commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
WC
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 2a commandé par détecteur de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Rgt
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Rgt préau
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Bureau polyvalent
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 1b commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Local poubelle
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Préau maternelle
| 4 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 6 commandés par tableau d‘allumage TAB 1-1 / ZP1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 6 commandés par tableau d‘allumage TAB 1-1 / ZP2 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A étanche | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Escalier
| 9 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 8 commandés par 4 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
R+1
Atelier
| 4 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 1b commandés par va et vient | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaire type 2a commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 prises de courant mono 230V+T – 16A - hauteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Elémentaire 1 et Elémentaire 2
| 6 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 1a commandés par 2 détecteurs de présence – DALI y compris commande manuelle / Z1 | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 2 foyers lumineux équipés de luminaires type 5 commandés tableau d’allumage TAB / Z3 | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 1 foyer lumineux équipé de luminaire type 12 commandé tableau d’allumage TAB / Z2 | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 1-2 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 1-3 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 4 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T – 16A - hauteur | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
Rgt
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Ménage
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Circulation
| 6 foyers lumineux en plafond équipés de luminaire type 2a commandé par 3 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Escalier
| 4 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 8 commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
R+2
Atelier
| 3 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 3 commandés par va et vient | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 prises de courant mono 230V+T – 16A - hauteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Circulation
| 5 foyers lumineux en plafond équipés de luminaire type 13 commandés par 2 détecteurs de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 2a commandés par détecteur de présence | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Local ventilation, rgt
| 2 foyers lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
1 prise de courant mono 230V+T – 16A
Local archives
| 3 foyers lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandés par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Local ménage
| 1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaire type 3 commandé par interrupteur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 1 prise de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
WC
| 1 foyer lumineux en applique équipé de luminaire type 4 commandé par détecteur intégré | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
Elémentaire 3
| 6 foyers lumineux en plafond équipés de luminaires type 13b commandés par tableau d’allumage TAB 1-4 / Z1 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 4 foyers lumineux en applique équipés de luminaires type 8 commandés par tableau d’allumage TAB 1-4 / Z3 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
[6 empty] | ens | 1 |  | 0
| 1 foyer lumineux équipé de luminaire type 12 commandé interrupteur et tableau d’allumage TAB 1-4/ Z2 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Tableau d’allumage TAB 1-4 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| 3 prises de courant mono 230V+T – 16A | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 4.10 | PT.HT: 0; PT.HT: 0
| TOTAL HT - 5 COURANTS FORTS | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
5 | COURANTS FAIBLES
5.1 | ALARME INCENDIE
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP et localisation suivant vue en plan
| Alarme incendie | U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: u; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Déclencheurs manuels | U: ens; Qtés: 11; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 10; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Diffuseurs sonores | U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 8; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Diffuseurs visuels | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 5; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| câblage suivant CCTP des déclencheurs manuels | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| câblage suivant CCTP des diffuseurs sonores | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| câblage suivant CCTP des diffuseurs visuels | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Continuité de service | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Mise en service | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| SOUS TOTAL HT 5.1 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
5.2 | TELEPHONE / INFORMATIQUE
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP
| Mise en place d’une baie informatique principale dans l’école primaire dans les combles | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Mise en place d’un coffret murale secondaire dans l’école maternelle | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Liaison entre la baie principale et le coffret secondaire | U: ml; Qtés: 90; PT.HT: 0
| Liaison entre la baie principale et les prises RJ45 de la garderie | U: ml; Qtés: 90; PT.HT: 0
| Mise en place d’une liaison entre les connecteurs et la baie en câble 4p 6/10è FTP100 catégorie 6 | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Recette informatique de l'ensemble de l'installation | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Prise RJ45 pour l'ascenseur y compris liaison | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| SOUS TOTAL HT 5.2 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
5.3 | SONNERIE DE FIN DE COURS ET PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE (PPMS)
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP
| switch poe | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Horloge mère | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Horloge réceptrice | U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 8; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Boitier bouton PPMS | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Carillons intérieurs | U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 8; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Carillons exterieurs | U: ens; Qtés: 3; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Carte SD | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Accessoirs nécessaire au bon fonctionnement | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Câblage de l'installation | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Essai | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Mise en service | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Formation utilisateur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| y compris toute sujétions de pose et de raccordement | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| SOUS TOTAL HT 5.3 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
5.4 | INTERPHONIE
Fourniture pose et raccordement suivant CCTP et localisation suivant vue en plan
| Platines vidéo/audio à installer au niveau de chaque portail | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Centrale audio | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Centrale vidéo | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Alimentation 230/24V | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Moniteur couleur mains libres dans chaque bâtiment | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Distributeur vidéo | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Bouton poussoirs de sorties | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Les alimentations des gâches | U: ens; Qtés: 2; PT.HT: 0
| Le câblage de l’installation | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| La mise en service et formation utilisateur | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| SOUS TOTAL HT 5.4 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| TOTAL HT - 5 COURANTS FAIBLES | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
6 | DIVERS
| Dossier des ouvrages exécutés DOE en 3 exemplaires papier et 1 CD | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage et repérage des installations | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| Frais de vérification et Certificat de conformité électrique | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| Plans des schémas des armoires dans les armoires | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique y compris fourniture d’un PV de bon fonctionnement. | U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0; U: ens; Qtés: 1; PT.HT: 0
| Percement <=160 dans les murs existants. | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| Évacuation des déchets et gravois. | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0 | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT 6 | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| TOTAL HT - 6 DIVERS | PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0; PT.HT: 0
| TOTAL Hors Taxes lot n°12 | U: 0; U: 0; U: 0; U: 0; U: 0
| TVA 20 % | U: 0; U: 0; U: 0; U: 0; U: 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises lot n°12 | U: 0; U: 0; U: 0; U: 0; U: 0

## Récapitulatif
DESIGNATION | U | Qtés | PU.HT | PT.HT
RECAPITULATIF
ECOLE MATERNELLE |  |  |  | 0
ECOLE ELEMENTAIRE |  |  |  | 0
GARDERIE |  |  |  | 0
PAVILLON ENTREE |  |  |  | 0
EXTERIEURS |  |  |  | 0
TOTAL Hors Taxes - LOT 12 ELECTRICITE | 0
TVA 20 % | 0
TOTAL Toutes Taxes Comprises - LOT 12 ELECTRICITE | 0