## PDG
CHALEAS ingénierie – 33 ter Avenue de Paris – 71100 CHALON SUR S AONE
CHAUFFAG E CLIMATISATION PLOMBERIE FLUIDES ELECTRICITE
TEL : 0385482254 | Fax : 0385485522
email : chaleas@chaleas.com
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
(D.P.G.F)
LOT 14:
EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES
REFERENCE PROJET : CC161004
DATE : Mai 2017
COMMUNE DE TRAMAYES
29 Rue Neuves
71520 TRAMAYES
Réhabilitation et extension d’une école primaire
71520 TRAMAYES

## Dce
Affaire : CC161004 |  |  |  | 2017-05-12
Commune de TRAMAYES Extension Réhabilitation Ecole |  |  |  | Indice A
LOT n°14 : Equipements Photovoltaïques
Désignation | U. | Q. | Prix Unit. | Prix Total
0
N O T E I M P O R T A N T E
Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs, en conséquence ce devis devra être contrôlé par l'entrepreneur.
L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art une installation complète en parfait ordre de marche.
Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même.
FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT de :
1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Prise en compte du chapitre 1: |  |  |  | 0
. Note de calcul | Ens | 1 |  | 0
. Plans d'exécution | Ens | 1 |  | 0
. DOE | Ens | 1 |  | 0
Prise en compte du chapitre 1: |  |  |  | 0
2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES |  |  |  | 0
2.1 -Principe de fonctionnement |  |  |  | 0
. Sans objet | SO |  |  | 0
2.1 -Principe de fonctionnement |  |  |  | 0
2.2 - Régime de neutre |  |  |  | 0
. Sans objet | SO |  |  | 0
2.2 - Régime de neutre |  |  |  | 0
2.3 - Armoire de protection installation photovoltaïque
Armoire telle que défini au CCTP |  |  |  | 0
y compris pose, fixation, raccordement, toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
2.3 - Armoire de protection installation photovoltaïque |  |  |  | 0
2.4 - Arrêts d'urgence
Arrêt d'urgence général, y compris câble, fixations, raccordements |  |  |  | 0
et étiquette rouge | Ens | 3 |  | 0
0
2.4 - Arrêts d'urgence |  |  |  | 0
2.5 - Chemins de câbles
Tels que définis au CCTP y compris toutes sujétions, mise à la terre, accessoires
Chemins de câbles courants forts capotés
Chemins de câbles 150x50 y compris console, pendart | ml | 45 |  | 0
Accessoires, coudes, eclisses, réducteurs, fixations | Ens | 1 |  | 0
2.5 - Chemins de câbles |  |  |  | 0
3 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
3.1 / 3.2 - Présentation
Présentation |  |  |  | P.M
3.1 / 3.2 - Présentation |  |  |  | 0
3.3 Modules photovoltaïques
Modules photovoltaiques | Ens | 56 |  | 0
Boite de jonction, fusibles, disjoncteurs, interrupteurs | Ens | 1 |  | 0
Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
3.3 Modules photovoltaïques |  |  |  | 0
3.4 Coupure d'urgence
Etiquette de coupure d'urgence | Ens | 2 |  | 0
Equipement aval/amont onduleur | Ens | 1 |  | 0
3.4 Coupure d'urgence |  |  |  | 0
3.5 Parafoudre
Système de parafoudre | Ens | 1 |  | 0
3.5 Parafoudre |  |  |  | 0
3.6 Système de fixation
Système de fixation telle que défini au CCTP: | Ens | 1 |  | 0
. Plots |  |  |  | 0
. Tréfonds |  |  |  | 0
. Chapeaux |  |  |  | 0
. Rails |  |  |  | 0
. Tasseaux |  |  |  | 0
. Fixations universelles |  |  |  | 0
. Connecteurs de terre |  |  |  | 0
y compris accessoires, percement et toutes sujétions de pose | Ens | 1 |  | 0
3.6 Système de fixation |  |  |  | 0
3.7 Onduleurs
Onduleurs | Ens | 7 |  | 0
Carte réseau onduleur | Ens | 7 |  | 0
Carte de défaut onduleur | Ens | 7 |  | 0
Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
Tests, raccordements, mise en service | Ens | 1 |  | 0
Formations utilisateurs | Ens | 1 |  | 0
Logiciel de suivi | Ens | 1 |  | 0
3.7 Onduleurs |  |  |  | 0
3.8 Coffrets de mesure et protection
Coffrets de mesure et protection | Ens | 1 |  | 0
Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
Tests, raccordements, mise en service, formations utilisateurs | Ens | 1 |  | 0
3.8 Coffrets de mesure et protection |  |  |  | 0
3.9 Câblage des installations
NOTA IMPORTANT :
Les longueurs de câbles sont indicatives et comprennent l'ensemble
de câblage de chaque poste
Câble DC y compris boite de jonction, parafoudre
Câble U1000R2V - 2x4mm² sous fourreau, y compris percement, fixation et raccordement | ml | 80 |  | 0
Câble AC1 y compris boite de jonction, parafoudre
Câble U1000R2V sous fourreau - 5G4 y compris fixation et raccordement | ml | 90 |  | 0
Mise à la terre de l'ensemble
Câble nu - 16mm2, y compris percement, fixation et raccordement | Ens | 1 |  | 0
Tests, raccordements, mise en service | Ens | 1 |  | 0
Signalisation | Ens | 1 |  | 0
3.9 Câblage des installations |  |  |  | 0
3.10 Panneau d'affichage
Fourniture, pose, raccordement panneau d'affichage | Ens | 1 |  | 0
Disjoncteur 16A-30mA dans TGBT | Ens | 1 |  | 0
Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
Tests, raccordements, mise en service | Ens | 1 |  | 0
Formations utilisateurs | Ens | 1 |  | 0
0
3.10 Panneau d'affichage |  |  |  | 0
3.11 - Liaison groupe scolaire - chaufferie
Câble U 1000R2V 5G25 mm² | ml | 120 |  | 0
3.11 - Liaison groupe scolaire - chaufferie |  |  |  | 0

## Recap Dce Cfo
Affaire : CC161004 |  | 2017-05-12
Commune de TRAMAYES Extension Réhabilitation Ecole |  | Indice A
LOT n°14 : Equipements Photovoltaïques
RECAPITULATIF CFO
1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | 0
2.1 -Principe de fonctionnement | 0
2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES | 0
2.3 - Armoire de protection installation photovoltaïque | 0
2.4 - Arrêts d'urgence | 0
2.5 - Chemins de câbles | 0
3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES | 0
3.3 Modules photovoltaïques | 0
3.4 Coupure d'urgence | 0
3.5 Parafoudre | 0
3.6 Système de fixation | 0
3.7 Onduleurs | 0
3.8 Coffrets de mesure et protection | 0
3.9 Câblage des installations | 0
3.10 Panneau d'affichage | 0
3.11 - Liaison groupe scolaire - chaufferie | 0
3 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE | 0
MONTANT EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES TOTAL H.T. | 0
TVA 20% | 0
MONTANT EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES TOTAL T.T.C. | 0
Fait à
Le
Tampon, signature entreprise

## Tableau des équipements
| Affaire : CC161004 |  | 2017-05-12
| Commune de TRAMAYES Extension Réhabilitation Ecole |  | Indice A
LOT n°14 : Equipements Photovoltaïques
Fiches matériels proposés par l'entreprise
Code | Intitulé | Marque | Référence | Provenance
2.3 | Appareillage des armoires électriques
2.4 | Arrêt d'urgence
2.5 | Chemin de câbles
2.5 | Fourreaux
3.3 | Module Photovoltaïque
3.4 | Coupure d'urgence
3.5 | Parafoudre
3.6 | Système de fixation
3.7 | Onduleurs
3.8 | Coffrets de mesures et protection
3.9 | Câbles
3.10 | Panneaux d'affichage
Nota: L'entrepreneur devra fournir l'ensemble des fiches techniques ci-dessus
Caractéristiques du champs panneaux photovolaïques
Nombre de panneaux
Puissance du panneau (Wc)
Puissance du champs (Wc)
Puissance minimale garantie (Wc)
Nombre d'onduleur
Puissance par onduleur (KVA)
Productivité annuelle estimée (KWh)
Rendement de l'installation sous condition STC (%)
Nota: L'entrepreneur devra fournir une note de calcul justifiant ses résultats
Fait à
Le
Tampon, signature entreprise