## PDG
CHALEAS ingénierie – 33 ter Avenue de Paris – 71100 CHALON SUR SAONE
CHAUFFAGE CLIMATISATION PLOMBERIE FLUIDES ELECTRICITE
TEL : 0385482254 | Fax : 0385485522
email : chaleas@chaleas.com
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
(D.P.G.F)
Mairie de Tramayes
29, rue Neuve
71520 TRAMAYES
LOT n°11 :
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Réhabilitation et extension de l'école
maternelle en école primaire
REFERENCE PROJET : CC161004
DATE : Mai 2017

## Ecole primaire
§ | DESIGNATION | U | Qtés | PU.HT | PT.HT
ECOLE PRIMAIRE
4. | DEPOSE ET ADAPTATION DE L'EXISTANT
| . Dépose de l'ensemble des installations existantes non récupérées | ens | 1 |  | 0
- Chauffage (radiateurs, …)
- Plomberie (appareils sanitaires non récupérés, …)
- Ventilation (caisson d’extraction, …)
- Réseaux de raccordement (eau froide, eau chaude, chauffage, ventilation, …) et notamment réseaux non réutilisés en sous-sol
- …
| . La neutralisation des installations électriques des équipements techniques non récupérées | ens | 1 |  | 0
| . L'évacuation des déchets et gravois suivant réglementation | ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT - 4 - DEPOSE ET ADAPTATION |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.3. | Ventilation simple flux "Ecole primaire"
5.3.1. | ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
. Entrées d'air autoréglables suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type EA 45m3/h ou équivalent | u | 11 |  | 0
. Accessoires entrées d'air
| - Auvent acoustique PVC blanc extérieur en saillie | u | 11 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.3.2. | BOUCHES D'EXTRACTION
. Bouche d'extraction 1 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque VIM BDOP 60 m3/h + RDR ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Préconisation : marque VIM BDOP 90 m3/h + RDR ou équivalent | u | 4 |  | 0
. Bouche d'extraction 2 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 30 m3/h + MR ou équivalent | u | 14 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 60 m3/h + MR ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 90 m3/h + MR ou équivalent | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.3.3. | CONDUITS ET ACCESSOIRES
. Conduits rigide double peau en acier galvanisé avec isolation intérieure 25mm avec accessoires d’assemblage et de pose
| - D=125 mm | ml | 50 |  | 0
| - D=160 mm | ml | 10 |  | 0
| - D=200 mm | ml | 10 |  | 0
| - D=250 mm | ml | 5 |  | 0
| - D=315 mm | ml | 20 |  | 0
| . Conduit circulaire flexible souple isolé qualité M0/M0 : D= 125 mm | ml | 21 |  | 0
. Piège à son circulaire passif suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type OCTA à baffles Ø315 ou équivalent | u | 1 |  | 0
. Clapet coupe-feu 1h suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type ISONE Fdp Ø125 ou équivalent | u | 6 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES type ISONE Fdp Ø315 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Resgistre de réglage à iris pour équilibrage des différentes antennes aérauliques | ens | 1 |  | 0
. Souche de rejet d'air en toiture suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type STE 200-315 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.3.4. | CAISSON D'EXTRACTION
. Caisson d'extraction suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type EasyVEC C4 micro-watt + taille 1500 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Accessoires caisson : | ens | 1 |  | 0
- Manchettes souples
- Chaises de fixations antivibratoires pour installation en combles
- Pressostat réglable
- Interrupteur de proximité sous boîtier IP54 cadenassable
- Disjoncteur magné thermique sous boîtier IP 55
- Registre de réglage sur le rejet
- Fixations antivbratiles
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.3.5. | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| . Raccordement électrique sur attente laissée par le lot électricité à proximité (alimentation issue du TGBT), alimentation en câble CR1 | ens | 1 |  | 0
| . Report de signalisation avec voyant en façade armoire électrique | ens | 1 |  | 0
| . Fonctionnement permanent | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Ventilation simple flux "Ecole primaire" |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 5 - VENTILATION |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1. | Appareillage "Ecole primaire"
6.1.1. | APPAREILS SANITAIRES
| . Vidoir (référence descriptif V1) suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| . WC suspendu handicapé (référence descriptif WC1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC enfant suspendu (référence descriptif WC2) suivant CCTP | u | 0
| . WC suspendu (référence descriptif WC3) suivant CCTP | u | 5 |  | 0
| . WC bébé (référence descriptif WC4) suivant CCTP | u | 0
| . Lave mains (ref. descriptif LM1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Lavabo handicapé (ref. descriptif LV1) suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| . Lavabo circulaire collectif (ref. descriptif LV2) suivant CCTP | u | 0
| . Plan vasque (ref. descriptif PV1) suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Stalle urinoir (référence descriptif U1) suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| . Douche (référence descriptif D1) suivant CCTP | u | 0
| . Evier à encastrer (ref. descriptif E1) suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| . Siphon de sol suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Robinet de puisage suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.2. | CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITE
| . Chauffe-eau 15L (ref. descriptif CE1) suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| . Chauffe-eau 50L (ref. descriptif CE2) suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.3. | ACCESSOIRES SANITAIRES
| . Miroir suivant CCTP | u | 8 |  | 0
| . Distributeur de savon suivant CCTP | u | 6 |  | 0
| . Distributeur papier essuie main suivant CCTP | u | 6 |  | 0
| . Distribution papier WC | u | 6 |  | 0
| . Barre de relevage suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0 | 0
| sous-total HT appareillage |  |  |  | 0
6.2. | Distribution eau froide et chaude
6.2.1. | ALIMENTATION GENERALE
RESEAU EXTERIEUR
| . Raccordement sur compteur en limite de propriété | ens | 1 |  | 0
| . Détendeur réglable et préréglable à 3 bars avec raccords | u | 1 |  | 0
| . Tube PEHD 38,8/50 compris raccords et accessoires de mise en œuvre | ml | 35 |  | 0
PANOPLIE ARRIVEE EF
| . Vanne d'arrêt générale DN40 | u | 1 |  | 0
| . Anti bélier | u | 1 |  | 0
| . Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
| . Clapet anti retour | u | 1 |  | 0
| . By pass traitement de l'eau | u | 1 |  | 0
| . Robinet de prise de contrôle | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.2.2. | DISTRIBUTION GENERALE EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
INSTALLATION EF/EC EN LOCAL TECHNIQUE
. Robinets d'arrêt à boisseau sphérique avec raccords :
| - EF générale DN40 | u | 1 |  | 0
| - EF alimentation circuit chauffage DN15 | u | 1 |  | 0
| - EF générale "école primaire" DN | u | 1 |  | 0
| - EF générale "école maternelle" DN32 | u | 1 |  | 0
| - EF générale "garderie" DN20 | u | 1 |  | 0
. Clapet anti retour avec raccords
| - EF générale DN40 | u | 1 |  | 0
. Filtre autonettoyant à 100μ avec raccortd et évacuation en PVC100
| - EF générale DN40 | u | 1 |  | 0
. Détendeur réglable avec manomètre
| - EF générale DN40 | u | 1 |  | 0
ALIMENTATION EAU FROIDE CHAUFFAGE
. Alimentation eau froide du circuit de chauffage DN15
| - Raccord sur attente en local technique | ens | 1 |  | 0
| - Robinets d'isolement | u | 2 |  | 0
| - Disconnecteur à zone de pression contrôlable | u | 1 |  | 0
| - Manomètre à cadran 0 à 6 bars | u | 1 |  | 0
| - Canalisation de raccordement DN15 | ens | 1 |  | 0
| - Compteur eau froide avec RU et émetteur d'impulsions | u | 1 |  | 0
| - sas d'introduction réactif | u | 1 |  | 0
| - réactif CILLICHIMIE DUO ou équivalent | kg | 10 |  | 0
DISTRIBUTION EF/EC ACCESSIBLE EN FAUX PLAFOND ET GAINE TECHNIQUE et LOCAUX TECHNIQUES
. Tube cuivre écroui compris accessoires de mise en œuvre :
| - Tube cuivre écroui - 12/14 | ml | 15 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 20/22 | ml | 20 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 26/28 | ml | 10 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 30/32 | ml | 10 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 34/36 | ml | 5 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 40/42 | ml | 10 |  | 0
| . Isolant flexible ininflammable M1 de 9mm pour eau froide | ml | 70 |  | 0
. Robinet d'arrêt à boisseau sphériques pour isolement nourrices :
| - DN 15 | u | 1 |  | 0
| - DN 20 | u | 2 |  | 0
| - DN 25 | u | 2 |  | 0
| - DN 32 | u | 1 |  | 0
| - DN 40 | u | 1 |  | 0
| . Peinture antirouillle des divers éléments ferreux | ml | 70 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.2.3. | RACCORDEMENT APPAREILS ET ATTENTES
DISTRIBUTION EF/EC EN APPARENT, FAUX PLAFOND ET GAINE TECHNIQUES
. Tube cuivre écroui compris accessoires de mise en œuvre :
| - Tube cuivre écroui - 12/14 | ml | 15 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 20/22 | ml | 5 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 26/28 | ml | 10 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 30/32 | ml | 5 |  | 0
| . Peinture antirouillle des divers éléments ferreux | ml | 35 |  | 0
DISTRIBUTION ENCASTREE
. Tube polyéthylène haute densité réticulé Classe 0.2.ECFS : DN 12 - 12x1,1 à DN 25 - 25x2,5:
| - tube D = 13/16 | ml | 120 |  | 0
| - tube D = 16/20 | ml | 10 |  | 0
| - tube D = 20/25 | ml | 10 |  | 0
- Accessoires de mise en œuvre: fourreaux, fixations, réservation, collecteurs
- Réservation en polystyrène
- Fourreau en polyéthylène avec coude de sortie de dalle
- Collecteur / nourrice en laition avec supports, et raccords à sertir
| . Coffret en tôle laquée avec porte pour chaque nourrice | u | 3 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT distribution eau froide et chaude |  |  |  | 0
6.3. | Evacuations Eaux usées et eaux vannes
6.3.1. | VENTILATION DE CHUTE
· Réception des implantations et de l’étanchéité avec mise en eau avant coulage dallage
· Plan d’implantation cotée des sorties Eu et Ev compris réception avant coulage
· Terrassement dans blocage compris lit de sable et reconstitution dallage avec compactage
- Localisation: canalisations EU et EV en terre plein séparées jusqu’aux regards extérieurs
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 2 |  | 0
| . Sortie de toiture avec chapeau PVC, platine plomb, grillage pare insecte | ens | 2 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.2. | CHUTES
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 30 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.3. | COLLECTEURS
| . Tube PVC M1 série EU: 33,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 35 |  | 0
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 30 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.4. | RACCORDEMENTS APPAREILS
| . Tube PVC M1 série EU: 33,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 20 |  | 0
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 15 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT évacuation eaux usées et eaux vannes |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
7. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
7.1. | Production de chaleur
7.1.1. | PRODUCTION
| . Raccordement sur réseau existant en sous-station après l'échangeur | ens | 1 |  | 0
| . Bouteille casse pression avec 3 départs : | ens | 1 |  | 0
- DN 120
| . Tube cuivre écroui - DN20 à DN50 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ens | 1 |  | 0
| . Tube acier - DN50 à DN 120 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ens | 1 |  | 0
CIRCUIT - Réseau secondaire sous-station
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 32-60 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne différentielle DN40 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN40 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
| . Peinture antirouille des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
7.1.2. | POMPES DE CIRCULATION - REGULATION
CIRCUIT - Radiateurs "Ecole primaire"
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 25-40 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN25 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN25 | u | 1 |  | 0
| . Vanne 3 voies motorisée DN25 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN25 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
CIRCUIT - "Ecole maternelle"
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 25-40 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne 3 voies motorisée DN40 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN40 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
CIRCUIT - Plancher chauffant "Garderie"
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 25-40 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN20 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN20 | u | 1 |  | 0
| . Vanne 3 voies motorisée DN20 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN20 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
REGULATION
| . Régulation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
7.1.3. | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| . Raccordements électriques des nouveaux éléments mis en place sur armoire existante suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| . Adaptation de l'armoire existante si nécessaire | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Production de chaleur |  |  |  | 0
7.3. | Installation intérieure : Radiateurs
7.3.1. | RADIATEURS
. FINIMETAL REGGANE 3000 y compris consoles de fixation
| - 11H900 - 450 | u | 1 |  | 0
| - 11H900 - 600 | u | 1 |  | 0
| - 21H900 - 600 | u | 1 |  | 0
| - 21H900 - 1000 | u | 2 |  | 0
| - 21H900 - 1100 | u | 4 |  | 0
| - 22H900 - 600 | u | 2 |  | 0
| - 22H900 - 1350 | u | 6 |  | 0
| - 20V1800 - 600 | u | 2 |  | 0
Equipement radiateurs
| - Consoles de fixations | u | 19 |  | 0
| - Purgeurs manuels à carré | u | 19 |  | 0
| - Raccords et réduction | u | 19 |  | 0
. Robinetterie sur radiateurs réfectoire
| - coude ou té de réglage et isolement marque DANFOSS ou équivalent | u | 19 |  | 0
| - tête manuelle à double réglage thermostatisable : marque DANFOSS type RA2000 ou équivalent | u | 4 |  | 0
| - tête thermostatique à double réglage renforcée pour collectivité marque DANFOSS type RA2920 ou équivalent | u | 15 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
7.4. | Distribution fluide chauffant
DISTRIBUTION ACCESSIBLE EN LOCAL TECHNIQUE ET FAUX-PLAFONDS
| - Tube cuivre écroui - 14/16 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 50 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 16/18 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 20 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 26/28 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 35 |  | 0
. Robinet d'arrêt à boisseau sphériques pour isolement antennes secondaires
| - DN 15 | u | 3 |  | 0
| - DN 25 | u | 4 |  | 0
| . Bouteille de purge sur point haut du circuit compris purgeur automatique, vannes d’arrêt et d’isolement et vanne de vidange | ens | 1 |  | 0
| . Peinture anti-rouille des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
DISTRIBUTION ENCASTREE
| . Tube PEHD avec BAO ou traitement classe 0,2 ECFS compris accessoires de mise en œuvre | ml | 300 |  | 0
| - Fourreau en polyéthylène avec pièce PVC coudée de sortie de dalle | ens | 1 |  | 0
| - Raccords de sortie de cloison pour canalisation encastrée dans doublage | ens | 1 |  | 0
| - Réservations en polystyrène | ens | 1 |  | 0
| - Collecteurs en laiton avec supports, raccords à sertir | ens | 4 |  | 0
| . Coffret en tôle laquée avec porte à clé suivant CCTP | ens | 4 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT installation intérieure : radiateurs |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 7 - CHAUFFAGE |  |  |  | 0
8 | COMPTAGE
Les sous-comptages suivants sont à prévoir :
. Comptage EAU : marque ITRON ou équivalent
| - Remplissage EF installation de chauffage | u | 1 |  | 0
| - Alimentation EF garderie | u | 1 |  | 0
| - Alimentation EF école maternelle | u | 1 |  | 0
| - Alimentation EF école primaire | u | 1 |  | 0
. Comptage ELECTRICITE : marque LEGRAND ou équivalent
| - Electricité sous-station | u | 1 |  | 0
| - Electricité Caisson d'extraction | u | 3 |  | 0
| - Electricité Eclairage des locaux (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité circuit prise de courant (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité départ supérieur à 80 A (pour mémoire au lot électricité) | PM
. Comptage de CALORIE :
| - Ecole maternelle | u | 1 |  | 0
| - Ecole primaire | u | 1 |  | 0
| - Garderie | u | 1 |  | 0
| TOTAL HT - 8 - COMPTAGE |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| . Étiquettes de repérage | ens | 1 |  | 0
| . Percements et rebouchages des trous | ens | 1 |  | 0
| . Évacuation des déchets et gravois suivant réglementation | ens | 1 |  | 0
| . Établissement du dossier technique comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de réservations
- plans d’exécution entreprise
- documentation technique du matériel proposé à soumettre à l'approbation du BET avec les plans d'exécutions
| . Établissement du dossier de fin de travaux en 2 exemplaires papiers + 3 CD comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de récollement des ouvrages exécutés
- documentation technique du matériel installé
- notices d'entretien et de fonctionnement
- cahier de paramétrage des divers réglages
- procès-verbaux de conformité du matériel installé
| . Procès-verbaux d'essais d'écoulement, d'étanchéité des réseaux, de mesures acoustiques | ens | 1 |  | 0
| . Rinçage et désinfection des installations de plomberie | ens | 1 |  | 0
| . Repérage de l'ensemble des réseaux et robinetteries avec étiquettes de signalisation | ens | 1 |  | 0
| . Mesures de débit et pression avec rapport d’essais des installations de ventilation | ens | 1 |  | 0
BRANCHEMENT DE CHANTIER EAU FROIDE
| . Raccord sur attente : compteur concessionnaire | ens | 1 |  | 0
| . Compteur eau froide DN25 avec raccords et protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Canalisation de raccordement en PE pour la liaison enterrée | ens | 1 |  | 0
| . Robinet de puisage DN25 avec raccord au nez compris protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Dépose de l’ensemble en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT - 10 - DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT DES TRAVAUX " ECOLE PRIMAIRE" |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "ECOLE PRIMAIRE" |  |  |  | 0

## Ecole maternelle
§ | DESIGNATION |  | U | Qtés | PU.HT
ECOLE MATERNELLE
5. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.2. | Ventilation simple flux "Ecole maternelle"
5.2.1. | ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
. Entrées d'air autoréglables suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type EA 45m3/h ou équivalent | u | 16 |  | 0
. Accessoires entrées d'air
| - Auvent acoustique PVC blanc extérieur en saillie | u | 16 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.2.2. | BOUCHES D'EXTRACTION
. Bouche d'extraction 1 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque VIM BDOP 30 m3/h + RDR ou équivalent | u | 3 |  | 0
| - Préconisation : marque VIM BDOP 60 m3/h + RDR ou équivalent | u | 3 |  | 0
| - Préconisation : marque VIM BDOP 90 m3/h + RDR ou équivalent | u | 2 |  | 0
. Bouche d'extraction 2 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 30 m3/h + MR ou équivalent | u | 3 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 100 m3/h + MR ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 120 m3/h + MR ou équivalent | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.2.3. | CONDUITS ET ACCESSOIRES
. Conduits rigide double peau en acier galvanisé avec isolation intérieure 25mm avec accessoires d’assemblage et de pose
| - D=125 mm | ml | 35 |  | 0
| - D=160 mm | ml | 5 |  | 0
| - D=200 mm | ml | 10 |  | 0
| - D=250 mm | ml | 30 |  | 0
| - D=315 mm | ml | 5 |  | 0
| . Conduit circulaire flexible souple isolé qualité M0/M0 : D= 125 mm | ml | 13 |  | 0
. Piège à son circulaire passif suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type OCTA à baffles Ø315 ou équivalent | u | 1 |  | 0
. Clapet coupe-feu 1h suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type ISONE Fdp Ø125 ou équivalent | u | 4 |  | 0
| - Préconisation : marque ALDES type ISONE Fdp Ø250 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Resgistre de réglage à iris pour équilibrage des différentes antennes aérauliques | ens | 1 |  | 0
. Grille de rejet d'air en façade suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type AG638 500x300 mm ou équivalent | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.2.4. | CAISSON D'EXTRACTION
. Caisson d'extraction suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type EasyVEC C4 micro-watt + taille 1000 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Accessoires caisson : | ens | 1 |  | 0
- Manchettes souples
- Chaises de fixations antivibratoires pour installation en combles
- Pressostat réglable
- Interrupteur de proximité sous boîtier IP54 cadenassable
- Disjoncteur magné thermique sous boîtier IP 55
- Registre de réglage sur le rejet
- Fixations antivbratiles
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.2.5. | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| . Raccordement électrique sur attente laissée par le lot électricité à proximité (alimentation issue du TGBT), alimentation en câble CR1 | ens | 1 |  | 0
| . Report de signalisation avec voyant en façade armoire électrique | ens | 1 |  | 0
| . Fonctionnement permanent | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Ventilation simple flux "Ecole maternelle" |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 5 - VENTILATION |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1. | Appareillage "Ecole maternelle"
6.1.1. | APPAREILS SANITAIRES
| . Vidoir (référence descriptif V1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC suspendu handicapé (référence descriptif WC1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC enfant suspendu (référence descriptif WC2) suivant CCTP | u | 5 |  | 0
| . WC suspendu (référence descriptif WC3) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC bébé (référence descriptif WC4) suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| . Lave mains (ref. descriptif LM1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Lavabo handicapé (ref. descriptif LV1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Lavabo circulaire collectif (ref. descriptif LV2) suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Douche (référence descriptif D1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Evier à encastrer (ref. descriptif E1) suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| . Siphon de sol suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Robinet de puisage suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.2. | CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITE
| . Chauffe-eau 15L (ref. descriptif CE1) suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| . Chauffe-eau 50L (ref. descriptif CE2) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.3. | ACCESSOIRES SANITAIRES
| . Miroir suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distributeur de savon suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distributeur papier essuie main suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distribution papier WC | u | 9 |  | 0
| . Barre de relevage suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT appareillage |  |  |  | 0
6.2. | Distribution eau froide et chaude
6.2.1. | ALIMENTATION GENERALE
RESEAU EXTERIEUR
| . Tube PEHD 31/40 compris raccords et accessoires de mise en œuvre | ml | 35 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.2.2. | DISTRIBUTION GENERALE EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
DISTRIBUTION EF ACCESSIBLE EN LOCAL TECHNIQUE
. Tube cuivre écroui compris accessoires de mise en œuvre :
| - Tube cuivre écroui - 34/36 | ml | 10 |  | 0
| . Isolant flexible ininflammable M1 de 9mm pour eau froide | ml | 10 |  | 0
. Robinet d'arrêt à boisseau sphériques pour isolement nourrices :
| - DN 32 | u | 1 |  | 0
| . Peinture antirouillle des divers éléments ferreux | ml | 10 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.2.3. | RACCORDEMENT APPAREILS ET ATTENTES
DISTRIBUTION EF/EC EN APPARENT, FAUX PLAFOND ET GAINE TECHNIQUES
. Tube cuivre écroui compris accessoires de mise en œuvre :
| - Tube cuivre écroui - 12/14 | ml | 10 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 20/22 | ml | 20 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 26/28 | ml | 10 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 30/32 | ml | 30 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 34/36 | ml | 15 |  | 0
| . Peinture antirouillle des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
DISTRIBUTION ENCASTREE
. Tube polyéthylène haute densité réticulé Classe 0.2.ECFS : DN 12 - 12x1,1 à DN 25 - 25x2,5:
| - tube D = 13/16 | ml | 110 |  | 0
| - tube D = 20/25 | ml | 15 |  | 0
- Accessoires de mise en œuvre: fourreaux, fixations, réservation, collecteurs
- Réservation en polystyrène
- Fourreau en polyéthylène avec coude de sortie de dalle
- Collecteur / nourrice en laition avec supports, et raccords à sertir
| . Coffret en tôle laquée avec porte pour chaque nourrice | u | 4 |  | 0
| sous-total HT distribution eau froide et chaude |  |  |  | 0
6.3. | Evacuations Eaux usées et eaux vannes
6.3.1. | VENTILATION DE CHUTE
· Réception des implantations et de l’étanchéité avec mise en eau avant coulage dallage
· Plan d’implantation cotée des sorties Eu et Ev compris réception avant coulage
· Terrassement dans blocage compris lit de sable et reconstitution dallage avec compactage
- Localisation: canalisations EU et EV en terre plein séparées jusqu’aux regards extérieurs
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 2 |  | 0
| . Sortie de toiture avec chapeau PVC, platine plomb, grillage pare insecte | ens | 2 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.2. | CHUTES
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 10 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.3. | COLLECTEURS
| . Raccordements sur attentes GO avec tampon de dégorgement | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.4. | RACCORDEMENTS APPAREILS
| . Tube PVC M1 série EU: 33,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 15 |  | 0
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 15 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT évacuation eaux usées et eaux vannes |  |  |  | 0
6.4. | Evacuations Eaux pluviales intérieures
6.4.1. | RACCORDEMENTS MOIGNON
| . Tube fonte DE 200 compris raccordement sur platine plomb | ml | 4 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.4.2. | CHUTES
| . Tube PVC M1 : DE 200 | ml | 15 |  | 0
| . Calorifuge par coquille de laine de verre épaisseur 25 mm | ml | 15 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.4.3. | COLLECTEURS
| . Raccordements sur attentes GO avec tampon de dégorgement | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT évacuation eaux pluviales intérieures |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
7. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
7.1. | Production de chaleur
7.1.1. | PRODUCTION
DISTRIBUTION FLUIDE CHAUFFANT ENTERREE
. Liaison enterrée fluide chauffant entre sous-station "école primaire" et local technique "école maternelle" suivant CCTP
| - Tube préisolé type PE-Xa Dn 40 - 38,8/50 | ml | 40 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
7.1.2. | POMPES DE CIRCULATION - REGULATION
CIRCUIT - Radiateurs "Ecole maternelle"
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 25-40 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN25 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN25 | u | 1 |  | 0
| . Vanne 3 voies motorisée DN25 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN25 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
CIRCUIT - Plancher chauffant "Salle de motricité"
| . Pompe simple à rotor noyé GRAUNDFOS MAGNA 3 25-40 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Prise de pression pompe avec : | ens | 1 |  | 0
- manomètre 0,1 à 1 bar avec robinet de purge
- robinets d'isolement à décompression
- canalisation de raccordement
| . Vanne d'arrêt à boisseau sphérique DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne de réglage à prise de pression DN40 | u | 1 |  | 0
| . Vanne 3 voies motorisée DN40 | u | 1 |  | 0
| . Thermomètres à cadran 0 à 120°C avec tube plongeur sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| . Clapet anti retour DN40 | u | 1 |  | 0
| . Manchette anti vibratile | u | 1 |  | 0
REGULATION
| . Régulation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
7.1.3. | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| . Raccordements électriques des nouveaux éléments mis en place sur armoire suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| . Mise en place d'une armoire électrique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Production de chaleur |  |  |  | 0
7.2. | Installation intérieure : Plancher chauffant
7.2.1. | PLANCHER CHAUFFANT
. Plancher chauffant à eau chaude ACOME comprenant:
| - isolant surfacique : polyuréthane EFISOL TMS SI 100mm, R=4,65 m².K/W ou équivalent | m2 | 120 |  | 0
| - isolant périphérique (ép= 5 mm - ht=130mm) | ml | 50 |  | 0
| - tube avec BAO 13/16 avec liens de fixations | ml | 620 |  | 0
| - adjuvant pour chape | ens | 1 |  | 0
| - protection : barrière anti oxygène traitement | ens | 1 |  | 0
| - accessoires de fixations | ens | 1 |  | 0
EQUIPEMENT PLANCHER CHAUFFANT
. Protection thermique sur nappe à proximité des collecteurs avec:
| - enrobage partiel des tubes en béton dosé à 400kgs/m3 | m2 | 4 |  | 0
| - plaque de polystyrène 25kgs/m3 ep=10mm | m2 | 4 |  | 0
. Collecteur préfabriqué suivant CCTP
| - Préconisation marque REHAU ou équivalent | ens | 1 |  | 0
| . Coffret en tôle laquée avec porte à clé | ens | 1 |  | 0
. Régulation individuelle avec :
| - module de raccordements | ens | 1 |  | 0
| - sonde d'ambiance | u | 1 |  | 0
| - thermostat d'ambiance | u | 1 |  | 0
| - moteur électro thermique | ens | 1 |  | 0
| . Liaison électrique thermostat - moteur thermique vanne, | ens | 1 |  | 0
| . Plan de calepinage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| . Epreuve hydraulique et contrôle d'étanchéité suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Installation intérieure - Plancher chauffant |  |  |  | 0
7.3. | Installation intérieure : Radiateurs
7.3.1. | RADIATEURS
. FINIMETAL REGGANE 3000 y compris consoles de fixation
| - 11H900 - 600 | u | 2 |  | 0
| - 21H900 - 800 | u | 1 |  | 0
. FINIMETAL OPUS VERTICAL DOUBLE y compris consoles de fixation
| - V02 - 2200 - 13 tubes | u | 13 |  | 0
| - V02 - 2200 - 17 tubes | u | 1 |  | 0
| - V02 - 2200 - 21 tubes | u | 1 |  | 0
Equipement radiateurs
| - Consoles de fixations | u | 18 |  | 0
| - Purgeurs manuels à carré | u | 18 |  | 0
| - Raccords et réduction | u | 18 |  | 0
. Robinetterie sur radiateurs réfectoire
| - coude ou té de réglage et isolement marque DANFOSS ou équivalent | u | 18 |  | 0
| - tête manuelle à double réglage thermostatisable : marque DANFOSS type RA2000 ou équivalent | u | 4 |  | 0
| - tête thermostatique à double réglage renforcée pour collectivité marque DANFOSS type RA2920 ou équivalent | u | 14 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Installation intérieure - Radiateurs |  |  |  | 0
7.4. | Distribution fluide chauffant
DISTRIBUTION ACCESSIBLE EN LOCAL TECHNIQUE ET FAUX-PLAFONDS
| - Tube cuivre écroui - 16/18 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 15 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 26/88 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 80 |  | 0
| - Tube cuivre écroui - 30/32 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 50 |  | 0
. Robinet d'arrêt à boisseau sphériques pour isolement antennes secondaires
| - DN 15 | u | 2 |  | 0
| - DN 25 | u | 1 |  | 0
| - DN 32 | u | 1 |  | 0
| . Bouteille de purge sur point haut du circuit compris purgeur automatique, vannes d’arrêt et d’isolement et vanne de vidange | ens | 1 |  | 0
| . Peinture anti-rouille des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
DISTRIBUTION ENCASTREE
| . Tube PEHD avec BAO ou traitement classe 0,2 ECFS compris accessoires de mise en œuvre | ml | 300 |  | 0
| - Fourreau en polyéthylène avec pièce PVC coudée de sortie de dalle | ens | 1 |  | 0
| - Raccords de sortie de cloison pour canalisation encastrée dans doublage | ens | 1 |  | 0
| - Réservations en polystyrène | ens | 1 |  | 0
| - Collecteurs en laiton avec supports, raccords à sertir | ens | 3 |  | 0
| . Coffret en tôle laquée avec porte à clé suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Distribution fluide chauffant |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 7 - CHAUFFAGE |  |  |  | 0
8 | COMPTAGE
Les sous-comptages suivants sont à prévoir :
. Comptage ELECTRICITE : marque LEGRAND ou équivalent
| - Electricité local technique | u | 1 |  | 0
| - Electricité caisson d'extraction | u | 3 |  | 0
| - Electricité Eclairage des locaux (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité circuit prise de courant (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité départ supérieur à 80 A (pour mémoire au lot électricité) | PM
| TOTAL HT - 8 - COMPTAGE |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| . Étiquettes de repérage | ens | 1 |  | 0
| . Percements et rebouchages des trous | ens | 1 |  | 0
| . Évacuation des déchets et gravois suivant réglementation | ens | 1 |  | 0
| . Établissement du dossier technique comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de réservations
- plans d’exécution entreprise
- documentation technique du matériel proposé à soumettre à l'approbation du BET avec les plans d'exécutions
| . Établissement du dossier de fin de travaux en 2 exemplaires papiers + 3 CD comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de récollement des ouvrages exécutés
- documentation technique du matériel installé
- notices d'entretien et de fonctionnement
- cahier de paramétrage des divers réglages
- procès-verbaux de conformité du matériel installé
| . Procès-verbaux d'essais d'écoulement, d'étanchéité des réseaux, de mesures acoustiques | ens | 1 |  | 0
| . Rinçage et désinfection des installations de plomberie | ens | 1 |  | 0
| . Repérage de l'ensemble des réseaux et robinetteries avec étiquettes de signalisation | ens | 1 |  | 0
| . Mesures de débit et pression avec rapport d’essais des installations de ventilation | ens | 1 |  | 0
BRANCHEMENT DE CHANTIER EAU FROIDE
| . Raccord sur attente : compteur concessionnaire | ens | 1 |  | 0
| . Compteur eau froide DN25 avec raccords et protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Canalisation de raccordement en PE pour la liaison enterrée | ens | 1 |  | 0
| . Robinet de puisage DN25 avec raccord au nez compris protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Dépose de l’ensemble en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT - 10 - DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT DES TRAVAUX "ECOLE MATERNELLE" |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "ECOLE MATERNELLE" |  |  |  | 0

## Garderie
§ | DESIGNATION |  | U | Qtés | PU.HT | PT.HT
GARDERIE
5. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.1. | Ventilation double flux "Garderie"
5.1.1. | BOUCHES DE SOUFFLAGE
. Bouche de soufflage1 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque VIM type BDOP 150 m3/h + RDR ou équivalent | u | 2 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.1.2. | BOUCHES D'EXTRACTION
. Bouche d'extraction 1 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque VIM BDOP 240 m3/h + RDR ou équivalent | u | 1 |  | 0
. Bouche d'extraction 2 suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES BAP'SI twin 30 m3/h + MR ou équivalent | u | 2 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.2.3. | CONDUITS ET ACCESSOIRES
. Conduits rigide double peau en acier galvanisé avec isolation intérieure 25mm avec accessoires d’assemblage et de pose
| - D=125 mm | ml | 10 |  | 0
| - D=160 mm | ml | 5 |  | 0
| - D=200 mm | ml | 20 |  | 0
| . Conduit circulaire flexible souple isolé qualité M0/M0 : D= 125 mm | ml | 4 |  | 0
| . Conduit circulaire flexible souple isolé qualité M0/M0 : D= 160 mm | ml | 1 |  | 0
. Piège à son circulaire passif suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type OCTA à baffles Ø200 ou équivalent | u | 2 |  | 0
| . Resgistre de réglage à iris pour équilibrage des différentes antennes aérauliques | ens | 1 |  | 0
. Grille de prise d'air neuf en façade suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type AG638 200x300 mm ou équivalent | u | 1 |  | 0
. Souche de rejet d'air en toiture suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type STE 200-315 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.1.4. | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
. Centrale de traitement d'air double flux suivant CCTP :
| - Préconisation : marque ALDES type DFE Compact Micro-watt taille 450 ou équivalent | u | 1 |  | 0
| . Accessoires centrales : | ens | 1 |  | 0
- Fixations antivibratiles
- Sondes de température intégrées (T° extérieure, T° air neuf, T° reprise)
- By-pass
- Report de défaut et arrêt d’urgence à l’entrée du bâtiment
- Manchette souple M0 à l’aspiration et au refoulement
- Pressostat réglable
- Châssis de montage
- Interrupteur de proximité sous boîtier IP54 cadenassable
- Disjoncteur magné thermique sous boîtier IP 55
- Pompe de relevage pour l'évacuation des condensats installée et pré-câblée
| . Régulation assurant les fonctions suivantes | ens | 1 |  | 0
- Maintien de la température de soufflage
- Correction de la ventilation en hiver pour maintenir une température de soufflage
- Programmation hebdomadaire
- Changement automatique saison
- Protection antigel de la batterie, de l’échangeur
- Contact sec pour report défaut
- Témoin d’encrassement des filtres
- Visualisation des valeurs suivantes : T° de soufflage, débit soufflage / extraction
| sous-total HT |  |  |  | 0
5.1.5. | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| . Raccordement électrique sur attente laissée par le lot électricité à proximité (alimentation issue du TGBT), alimentation en câble CR1 | ens | 1 |  | 0
| . Report de signalisation avec voyant en façade armoire électrique | ens | 1 |  | 0
| . Fonctionnement permanent | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Ventilation double flux "Garderie" |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 5 - VENTILATION |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1. | Appareillage "Ecole maternelle"
6.1.1. | APPAREILS SANITAIRES
| . WC suspendu handicapé (référence descriptif WC1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC enfant suspendu (référence descriptif WC2) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . WC bébé (référence descriptif WC4) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Lave mains (ref. descriptif LM1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Lavabo handicapé (ref. descriptif LV1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| . Evier à encastrer (ref. descriptif E1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.2. | CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITE
| . Chauffe-eau 15L (ref. descriptif CE1) suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.1.3. | ACCESSOIRES SANITAIRES
| . Miroir suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distributeur de savon suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distributeur papier essuie main suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| . Distribution papier WC | u | 3 |  | 0
| . Barre de relevage suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT appareillage |  |  |  | 0
6.2. | Distribution eau froide et chaude
6.2.1. | ALIMENTATION GENERALE
RESEAU EXTERIEUR
| . Tube PEHD 19/25 compris raccords et accessoires de mise en œuvre | ml | 45 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.2.3. | RACCORDEMENT APPAREILS ET ATTENTES
DISTRIBUTION EF/EC EN APPARENT, FAUX PLAFOND ET GAINE TECHNIQUES
. Tube cuivre écroui compris accessoires de mise en œuvre :
| - Tube cuivre écroui - 12/14 | ml | 5 |  | 0
| . Peinture antirouillle des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
DISTRIBUTION ENCASTREE
. Tube polyéthylène haute densité réticulé Classe 0.2.ECFS : DN 12 - 12x1,1 à DN 25 - 25x2,5 :
| - tube D = 13/16 | ml | 15 |  | 0
- Accessoires de mise en œuvre: fourreaux, fixations, réservation, collecteurs
- Réservation en polystyrène
- Fourreau en polyéthylène avec coude de sortie de dalle
- Collecteur / nourrice en laition avec supports, et raccords à sertir
| . Coffret en tôle laquée avec porte pour chaque nourrice | u | 1 |  | 0
| sous-total HT distribution eau froide et chaude |  |  |  | 0
6.3. | Evacuations Eaux usées et eaux vannes
6.3.1. | VENTILATION DE CHUTE
· Réception des implantations et de l’étanchéité avec mise en eau avant coulage dallage
· Plan d’implantation cotée des sorties Eu et Ev compris réception avant coulage
· Terrassement dans blocage compris lit de sable et reconstitution dallage avec compactage
- Localisation: canalisations EU et EV en terre plein séparées jusqu’aux regards extérieurs
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 1 |  | 0
| . Sortie de toiture avec chapeau PVC, platine plomb, grillage pare insecte | ens | 1 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.2. | CHUTES
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 | ml | 5 |  | 0
y compris toute sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.3. | COLLECTEURS
| . Raccordements sur attentes GO avec tampon de dégorgement | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
6.3.4. | RACCORDEMENTS APPAREILS
| . Tube PVC M1 série EU: 33,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5 |  | 0
| . Tube PVC M1 série EU: 93,6/100 compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT évacuation eaux usées et eaux vannes |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
7. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
7.1. | Production de chaleur
7.1.1. | PRODUCTION
DISTRIBUTION FLUIDE CHAUFFANT ENTERREE
. Liaison enterrée fluide chauffant entre sous-station "école primaire" et local technique "école maternelle" suivant CCTP
| - Tube préisolé type PE-Xa Dn 20 - 19/25 | ml | 40 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Production de chaleur |  |  |  | 0
7.2. | Installation intérieure : Plancher chauffant
7.2.1. | PLANCHER CHAUFFANT
. Plancher chauffant à eau chaude ACOME comprenant:
| - isolant surfacique : polyuréthane EFISOL TMS SI 100mm, R=4,65 m².K/W ou équivalent | m2 | 80 |  | 0
| - isolant périphérique (ép= 5 mm - ht=130mm) | ml | 45 |  | 0
| - tube avec BAO 13/16 avec liens de fixations | ml | 300 |  | 0
| - adjuvant pour chape | ens | 1 |  | 0
| - protection : barrière anti oxygène traitement | ens | 1 |  | 0
| - accessoires de fixations | ens | 1 |  | 0
EQUIPEMENT PLANCHER CHAUFFANT
. Protection thermique sur nappe à proximité des collecteurs avec:
| - enrobage partiel des tubes en béton dosé à 400kgs/m3 | m2 | 4 |  | 0
| - plaque de polystyrène 25kgs/m3 ep=10mm | m2 | 4 |  | 0
. Collecteur préfabriqué suivant CCTP
| - Préconisation marque REHAU ou équivalent | ens | 1 |  | 0
| . Coffret en tôle laquée avec porte à clé | ens | 1 |  | 0
. Régulation individuelle avec :
| - module de raccordements | ens | 1 |  | 0
| - sonde d'ambiance | u | 1 |  | 0
| - thermostat d'ambiance | u | 1 |  | 0
| - moteur électro thermique | ens | 1 |  | 0
| . Liaison électrique thermostat - moteur thermique vanne, | ens | 1 |  | 0
| . Plan de calepinage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| . Epreuve hydraulique et contrôle d'étanchéité suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Installation intérieure - Plancher chauffant |  |  |  | 0
7.4. | Distribution fluide chauffant
DISTRIBUTION ACCESSIBLE EN LOCAL TECHNIQUE ET FAUX-PLAFONDS
| - Tube cuivre écroui - 20/22 + isolant flexible ininflammable M1 de 19mm | ml | 2 |  | 0
. Robinet d'arrêt à boisseau sphériques pour isolement antennes secondaires
| - DN 20 | u | 1 |  | 0
| . Peinture anti-rouille des divers éléments ferreux | ens | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
| sous-total HT Distribution fluide chauffant |  |  |  | 0
| TOTAL HT - 7 - CHAUFFAGE |  |  |  | 0
8 | COMPTAGE
Les sous-comptages suivants sont à prévoir :
. Comptage ELECTRICITE : marque LEGRAND ou équivalent
| - Electricité CTA | u | 1 |  | 0
| - Electricité Eclairage des locaux (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité circuit prise de courant (pour mémoire au lot électricité) | PM
| - Electricité départ supérieur à 80 A (pour mémoire au lot électricité) | PM
| TOTAL HT - 8 - COMPTAGE |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| . Étiquettes de repérage | ens | 1 |  | 0
| . Percements et rebouchages des trous | ens | 1 |  | 0
| . Évacuation des déchets et gravois suivant réglementation | ens | 1 |  | 0
| . Établissement du dossier technique comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de réservations
- plans d’exécution entreprise
- documentation technique du matériel proposé à soumettre à l'approbation du BET avec les plans d'exécutions
| . Établissement du dossier de fin de travaux en 2 exemplaires papiers + 3 CD comprenant : | ens | 1 |  | 0
- plans de récollement des ouvrages exécutés
- documentation technique du matériel installé
- notices d'entretien et de fonctionnement
- cahier de paramétrage des divers réglages
- procès-verbaux de conformité du matériel installé
| . Procès-verbaux d'essais d'écoulement, d'étanchéité des réseaux, de mesures acoustiques | ens | 1 |  | 0
| . Rinçage et désinfection des installations de plomberie | ens | 1 |  | 0
| . Repérage de l'ensemble des réseaux et robinetteries avec étiquettes de signalisation | ens | 1 |  | 0
| . Mesures de débit et pression avec rapport d’essais des installations de ventilation | ens | 1 |  | 0
BRANCHEMENT DE CHANTIER EAU FROIDE
| . Raccord sur attente : compteur concessionnaire | ens | 1 |  | 0
| . Compteur eau froide DN25 avec raccords et protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Canalisation de raccordement en PE pour la liaison enterrée | ens | 1 |  | 0
| . Robinet de puisage DN25 avec raccord au nez compris protection antigel | u | 1 |  | 0
| . Dépose de l’ensemble en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT - 10 - DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT DES TRAVAUX "GARDERIE" |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "GARDERIE" |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
| TOTAL HT DES TRAVAUX " ECOLE PRIMAIRE" | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "ECOLE PRIMAIRE" | 0
| TOTAL HT DES TRAVAUX "ECOLE MATERNELLE" | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "ECOLE MATERNELLE" | 0
| TOTAL HT DES TRAVAUX "GARDERIE" | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX "GARDERIE" | 0
| TOTAL DES TRAVAUX | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX | 0